泰安市肿瘤医院

甲级防火门采购安装询比价公告

我院质控科仓库需安装甲级钢质防火门2套，现进行询比价采购，欢迎具备施工能力供应商参与。

一、采购人：泰安市肿瘤医院（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）

二、采购项目：甲级隔热防火门（A1.50，耐火极限≥1.5h）；服务包含测量、运输、门框水泥砂浆灌浆封堵、全套防火门、安装、墙面修补、消防验收配合；执行国标GB12955-2024。

三、投标人资格及其他要求

1. 满足《政府采购法》第二十二条相关要求；

2. 供应商资质：

（1）三证合一营业执照；

（2）法人授权书、双方身份证复印件（非法人投标必备）；

3. 产品资质：甲级防火门认证、检验报告、出厂合格证；严禁套证、零部件报告替代整门报告；

4. 近三年防火门供货安装业绩（合同加盖公章）；

5. 具备专业施工团队，承诺完工后配合医院完成消防验收，质保期内免费上门维修更换配件。

四、响应文件内容

（1）加盖公章报价表；

（2）全套资质、业绩、授权文件复印件（每页盖章）；

响应文件1份，密封递交，袋面标注单位名称、联系方式；截止递交时间：2026年8月13日17:00，超时拒收。

五、联系信息

招标办电话：0538-2066565

地址：泰安市灵山大街390号泰安市肿瘤医院招标办

六、工期要求：合同签订30个日历日内完成供货、安装、现场清理及竣工验收。

附件：报价单

泰安市肿瘤医院

（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）

2026年8月6日

## 附件：

## 报 价 表

项目名称： 泰安市肿瘤医院甲级防火门采购安装项目

| 项目内容 | 甲级钢质防火门2套，含防火门全套、安装、垃圾清运、灌浆安装、墙面修复 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 包干总价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 整体质保期 |  |
| 施工周期 |  |
| 尺寸 | 1号门：高2110mmx宽1310mm 2号门：高2090mmx宽1320mm |

- 注：本项目为交钥匙工程，本报价表所报价为最终结算价，包含人工费、材料费、税费、运输、安装、垃圾清运、墙面修补等所有预见及不可预见的费用。

施工承诺：

公司名称（公章）：

联系人（签字或盖章）：

电话：

日期：       年      月      日