泰安市肿瘤医院（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）奥林巴斯电子内镜维修谈判邀请公告

我院4条奥林巴斯内镜出现故障，现邀请符合要求的供应商进行医疗设备维修服务谈判。具体内容如下：

一、采购人：泰安市肿瘤医院（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）

二、采购项目：

拟维修设备及故障现象如下：

- 1.奥林巴斯支气管镜，BF-P290，2810955, 钳子管道漏水，操作部浸液，弯曲管故障导致无法打角度，导管软管有压痕，开关、护套磨损。

- 2.奥林巴斯肠镜，CF- H290I，2250441，插入部爆皮，约70cm处漏气，图像正常。

- 3.奥林巴斯胃镜，GIF-H290，2259661，弯曲角度不够，大约100度，无漏气，图像正常。

- 4.奥林巴斯胃镜，GIF- Q260J，2303559，弯曲角度不够，约为100度，无漏气，图像正常。

三、技术和服务要求：

1.具备故障维修能力，消除故障，维修完成可以正常使用。

2.报价应包含完成该项目所需要的一切费用，备品备件作为考察指标。

3.维修后有关此项目故障质保期不低于6个月。

4.以上故障现象仅做参考，以现场查看自主判断故障为准。

5.填写《维修报价单》并加盖公章。

四、资格要求获取投标企业信用报告，展示投标实力：

1.提供有效的营业执照，具备与此项目相应的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的服务能力。提供法定代表人身份证明及联系方式；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书及联系方式。提供类似维修项目的业绩证明。谈判现场提交资质等相关资料。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次谈判。

五、报名时间：2025年12月19日至12月23日，8：00至17：00（北京时间）。

六、报名联系人：亓老师、刘老师；联系方式：0538-2066565

七、谈判时间：另行通知。

八、谈判地点：泰安市肿瘤医院十楼会议室。

九、谈判现场需提交资质、报价单等纸质盖章版相关资料。

十、本项目预算控制价：4万元。

附件：维修报价单

2025年12月18日

## 附件：

## 维 修 报 价 表

项目名称： 泰安市肿瘤医院奥林巴斯电子内镜维修采购项目

| 分项报价 | 奥林巴斯支气管镜BF-P290 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 奥林巴斯肠镜 CF- H290I |  |
|  | 奥林巴斯胃镜 GIF-H290 |  |
|  | 奥林巴斯胃镜 GIF-H290 |  |
| 总 价 |  |  |
| 质保期 |  |  |

- 注：供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。本项目为交钥匙工程，本报价表所报单价为最终结算单价，包含人工费、材料费、税费、运输、检测、维修等所有预见及不可预见的费用。

其他承诺事项：

公司名称（公章）：

联系人（签字或盖章）：

电话：

日期：       年      月      日