泰安市肿瘤医院瓦里安6EX直线加速器

DQ管、闸流管背板维修更换询比价公告

一、项目概况

1. 项目名称：瓦里安6EX医用直线加速器DQ管、闸流管背板更换维修服务

2. 服务地点：泰安市肿瘤医院（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）

3. 设备情况：本院瓦里安6EX直线加速器经故障诊断，确定设备损坏部件为DQ管、闸流管背板，需上门更换调试，恢复设备正常运行。

4. 服务内容：

（1）提供DQ管、闸流管背板整套配件；

（2）专业工程师上门安装调试；

二、参标服务商资格要求

1. 持有有效三证合一营业执照，经营范围包含医用放疗设备维修、医疗器械配件销售；具备大型放疗设备专业维修服务能力。提供法定代表人身份证复印件；授权委托人参与投标的，需提供法人授权委托书、授权人身份证复印件，全部加盖单位公章。

2. 近3年同类业绩：至少提供2份瓦里安系列直线加速器维修、配件更换服务合同复印件并加盖公章。

3. 派驻工程师熟练掌握瓦里安6EX机型结构，具备DQ管、闸流管组件拆装、设备校准实操经验，能独立完成整机调试。

4. 服务商须严格遵守医院辐射安全管理、机房操作规范，施工期间所有人员人身安全、设备二次损坏风险、安全事故全部由服务商承担全部经济及法律责任。

5. 承诺所供DQ管、闸流管背板为合格产品，提供对应配件质保；维修后设备达到正常使用标准，维修不合格无条件免费返工。

三、报价文件递交要求

1. 递交截止时间：2026年8月14日17:00

2. 递交地点：泰安市肿瘤医院招标办

3. 报价表、全套资质、业绩、授权文件复印件；响应文件一式一份，全部资料加盖单位公章，密封包装，袋面标注服务商名称、联系电话，逾期送达不予受理。

四、联系方式

1. 联系人：亓老师、刘老师

联系电话：0538-2066565

2. 地址：泰安市灵山大街390号

附件：报价单

泰安市肿瘤医院

（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）

2026年8月7日

## 附件：

## 报 价 表

项目名称： 泰安市肿瘤医院瓦里安6EX直线加速器DQ管、闸流管背板更换维修项目

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 配件情况 | □ 新件 □ 二手件 |
| 质保期 |  |
| 实物图 |  |

- 注：本项目为交钥匙工程，本报价表所报价为最终结算价，包含人工费、材料费、税费、运输、拆除、安装、调试等所有预见及不可预见的费用。

其他承诺事项：

公司名称（公章）：

联系人（签字或盖章）：

电话：

日期：       年      月      日