泰安市肿瘤医院（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）奥林巴斯电子内镜维修谈判邀请公告
我院4条奥林巴斯内镜出现故障，现邀请符合要求的供应商进行医疗设备维修服务谈判。具体内容如下：
一、采购人：泰安市肿瘤医院（泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院）
二、采购项目：
拟维修设备及故障现象如下：
	名称
	型号
	序列号
	品牌
	故障现象

	肠镜
	CF-H290I
	2843638
	奥林巴斯
	喷嘴堵塞

	肠镜
	CF-H290I
	2250441
	奥林巴斯
	弯曲管漏气

	胃镜
	GIF-Q260J
	2303559
	奥林巴斯
	角度控制旋钮打角度困难；插入管外皮老化起皱

	胃镜
	GIF-H260
	2445913
	奥林巴斯
	角度控制旋钮卡锁锁不住；插入管外皮老化起皱


三、技术和服务要求：
1.具备故障维修能力，消除故障，维修完成可以正常使用。
2.报价应包含完成该项目所需要的一切费用，备品备件作为考察指标,需提供维修材料证明及备用镜。
3.维修后有关此项目故障质保期不低于12个月。
4.以上故障现象仅做参考，以现场查看自主判断故障为准。
5.填写《维修报价单》并加盖公章。
四、资格要求获取投标企业信用报告，展示投标实力：
1.提供有效的营业执照，具备与此项目相应的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的服务能力。提供法定代表人身份证明及联系方式；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书及联系方式。提供类似维修项目的业绩证明。谈判现场提交资质等相关资料。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次谈判。
五、报名时间：2026年11月3日至11月9日，8：00至17：00（北京时间）。
六、报名联系人：亓老师、刘老师；联系方式：0538-2066565
七、谈判时间：另行通知。
八、谈判地点：泰安市肿瘤医院十楼会议室。
九、谈判现场需提交资质、报价单业绩证明等纸质盖章版相关资料。


附件：维修报价单

                                             2026年11月2日
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附件：
维 修 报 价 表
 项目名称： 泰安市肿瘤医院奥林巴斯电子内镜维修采购项目  
	

分项报价
	CF-H290I肠镜(2843638)
	

	
	CF-H290I肠镜(2250441)
	

	
	GIF-Q260J胃镜（2303559）
	

	
	GIF-H260胃镜（2445913）
	

	总 价
	

	质保期
	



注：供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。本项目为交钥匙工程，本报价表所报单价为最终结算单价，包含人工费、材料费、税费、运输、检测、维修等所有预见及不可预见的费用。
其他承诺事项：



公司名称（公章）：  
联系人（签字或盖章）：  
电话： 
日期：       年      月      日 
